## 封-1招标工程量清单
南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程
工程
招标工程量清单
南宁师范大学
招 标 人:
(单位盖章)
广西华诚达建设项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
审 核 单 位:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程
工程
招标工程量清单
|  | 南宁师范大学 |  | 广西华诚达建设项目管理有限公司
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
审核单位:
(单位盖章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本项目为2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程，位于西乡塘区明秀东路175号，主要内容有:详见预算书，
二、编制依据：
1.中华人民共和国住房和城乡建设部编写颁发的《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)；
2.广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则；
3.《建设工程工程量计算规范》（GB 50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》修订本；
招标控制价编制所依据的定额：
4.2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》；
5.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
6.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定；
7.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；
8.人工费和管理费费率的调整按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行；
9.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）
10.增值税调整按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函【2019】193 号）文及《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价）【2019】 10 号文确定，本工程增值税率调整为 9%。
11.本工程材料价格按2026年第4期（上半月）《南宁建设工程造价信息》计取，信息价上没有的材料价格参照市场价；
三、其他需要说明的问题
1、本工程采用一般计税法计价，弃土运距暂按20KM计。
表-01

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
武鸣校区新生宿舍维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
明秀校区新生宿舍维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
五合校区新生宿舍维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
武鸣校区新生宿舍维修
分部分项工程
桂园公寓
1 | 01B001 | 墙面脱皮维修 1.根据现场抽查宿舍腻子脱落的情况，每间铲除腻子、刮腻子涂料平均值为2.78m²，墙面脏及变黑，单刷乳胶漆面积平均值为5.33m² 2.铲除脱落腻子粉 3.打磨原墙面 4.刮腻子粉二遍（防霉耐水腻子，品牌：“立邦”） 5.刮乳胶漆二遍（参考“三棵树”） 6.搭设轻便施工架 挪房间物品 7.人工清理卫生 8.单价包干 9.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 间 | 353.00
2 | 01B002 | 拆后更换墙砖及地砖 1.切割地板 规格：400*250、300*300 2.贴瓷砖 规格：400*250、300*300 3.破除地板，卫生清理 4.材料二次搬运上楼，1项 5.渣料清理成堆、运至楼底 6.单价包干 7.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 块 | 88
3 | 01B003 | 更换普通玻璃窗 1、拆除原有玻璃窗，0.65*1.2m 2、安装玻璃窗，规格：宽0.65m×高1.2m 3、材料二次搬运上楼，1项 4、渣料清理成堆、运至楼底 | 块 | 5
4 | 031004003001 | 安装不锈钢洗脸盆 1.规格:0.4m*0.45m 2.材质:304不锈钢材质 | 个 | 34
5 | 011505001001 | 拆后更换洗手台（大理石） 1.规格：宽0.55m*长2.4m 2.拆除大理石洗手台及现场垃圾打包清运 3.基层清理修补，墙面残留胶水，水泥渣等 4.安装大理石洗手台，盆体归位、安装下水器、打胶密封等 | ㎡ | 1.32
6 | 01B004 | 冲厕所时水从瓷砖冒水 1.拆除地板砖，规格0.3m*0.3m 2.清理基层0.3m*0.3m 3.拆除破损PVC管 50，0.6m 4.安装PVC管 50，0.6m 5.恢复地板砖，规格0.3m*0.3m | 处 | 1.00
7 | 031004006001 | 拆后更换便盆 1.拆除损坏的便盆 2.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 套 | 1
学员公寓
8 | 01B005 | 墙面脱皮维修 | 间 | 4.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.根据现场抽查宿舍腻子脱落的情况，每间铲除腻子、刮腻子涂料平均值为2.78m²，墙面脏及变黑，单刷乳胶漆面积平均值为5.33m² 2.铲除脱落腻子粉 3.打磨原墙面 4.刮腻子粉二遍（防霉耐水腻子，品牌：参考“三棵树”） 5.刮乳胶漆二遍（参考“立邦”） 6.搭设轻便施工架 挪房间物品 7.人工清理卫生 8.单价包干 9.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里
兰园公寓
9 | 01B006 | 墙面脱皮维修 1.根据现场抽查宿舍腻子脱落的情况，每间铲除腻子、刮腻子涂料平均值为2.78m²，墙面脏及变黑，单刷乳胶漆面积平均值为5.33m² 2.铲除脱落腻子粉 3.打磨原墙面 4.刮腻子粉二遍（防霉耐水腻子，品牌：参考“三棵树”） 5.刮乳胶漆二遍（参考“立邦”） 6.搭设轻便施工架 挪房间物品 7.人工清理卫生 8.单价包干 9.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 间 | 246.00
10 | 01B007 | 拆后更换墙砖及地砖 1.切割地板 规格：400*250、300*300 2.贴瓷砖 规格：400*250、300*300 3.破除地板，卫生清理 4.材料二次搬运上楼，1项 5.渣料清理成堆、运至楼底 6.单价包干 7.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 块 | 36
11 | 031004006002 | 拆后更换便盆 1.拆除损坏的便盆 2.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 套 | 3
12 | 031004003002 | 安装不锈钢洗脸盆 1.规格:0.4m*0.45m 2.材质:304不锈钢材质 | 个 | 11
13 | 01B008 | 走廊天面渗水（大门外） 1.拆除地板砖，规格为1.2m*1.5m 2.凿槽注浆1.2m 3.刷聚氨酯防水涂料，3mm厚 规格1.2m*1.5m 4.恢复防滑耐磨地板砖600*600mm，规格1.2m*1.5m 5.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 处 | 1.00
14 | 01B009 | 更换普通玻璃窗 1.拆除原有玻璃窗，0.65m*1.2m 2.安装玻璃窗，规格：宽0.65m×1.2m 3.材料二次搬运上楼，1项 | 块 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.渣料清理成堆、运至楼底
松园公寓
15 | 01B010 | 墙面脱皮维修 1.根据现场抽查宿舍腻子脱落的情况，每间铲除腻子刮腻子平均值为2.78m²，单刷乳胶漆面积平均值为5.33m² 2.铲除脱落腻子粉 3.打磨原墙面 4.刮腻子粉二遍（防霉耐水腻子，品牌：参考“三棵树”） 5.刮乳胶漆二遍（参考“立邦”） 6.搭设轻便施工架 挪房间物品 7.人工清理卫生 8.单价包干 9.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 间 | 228.00
16 | 01B011 | 拆后更换墙砖及地砖 1.切割地板 规格：400*250、300*300 2.贴瓷砖 规格：400*250、300*300 3.破除地板，卫生清理 4.材料二次搬运上楼，1项 5.渣料清理成堆、运至楼底 6.单价包干 7.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 块 | 149
17 | 031004003003 | 安装不锈钢洗脸盆 1.规格:0.4m*0.45m 2.材质:304不锈钢材质 | 个 | 24
18 | 01B012 | 走廊天面渗水（大门外） 1.拆除地板砖，规格为1.2m*1.5m 2.凿槽注浆1.2m 3.刷聚氨酯防水涂料，3mm厚 规格1.2m*1.5m 4.恢复防滑耐磨地板砖600*600mm，规格1.2m*1.5m 5.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 处 | 1.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
明秀校区新生宿舍维修
分部分项工程
19 | 01B001 | 墙面脱皮维修 1.根据现场抽查宿舍腻子脱落的情况，每间铲除腻子、刮腻子涂料平均值为12.57m²，墙面脏及变黑，单刷乳胶漆面积平均值为17.10m² 2.铲除脱落腻子粉 3.打磨原墙面 4.刮腻子粉二遍（防霉耐水腻子，品牌：参考“三棵树”） 5.刮乳胶漆二遍（参考“立邦”） 6.搭设轻便施工架 挪房间物品 7.人工清理卫生 8.单价包干 9.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 间 | 38.00
20 | 01B002 | 拆后更换墙砖及地砖 1.切割地板 规格：400*250、300*300 2.贴瓷砖 规格：400*250、300*300 3.破除地板，卫生清理 4.材料二次搬运上楼，1项 5.渣料清理成堆、运至楼底 6.单价包干 7.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 块 | 200
21 | 01B003 | 更换普通玻璃窗 1.拆除原有玻璃窗，0.75m*1.47m 2.安装玻璃窗，规格：宽0.75m×高1.47m 3.材料二次搬运上楼，1项 4.渣料清理成堆、运至楼底 | 块 | 4
22 | 01B004 | 维修卫生间窗 1.规格：0.6m*1.2m 1.金属门窗整修:对不卸扇的校正变形,五金配件调整上油,锥丝改孔等。 2.拆卸、修理、安装门窗:对不卸扇的校正变形,五金配件调整上油,锥丝改孔,门窗扇拆卸安装等。 | 扇 | 2.00
23 | 031004006001 | 拆后更换便盆 1.拆除损坏的便盆 | 套 | 7
24 | 031004003001 | 安装不锈钢洗脸盆 1.规格:0.4m*0.45m 2.材质:304不锈钢材质 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
25 | 01B005 | 冲厕所时水从瓷砖冒水及冲水箱冲水时漏水 1.拆除地板砖，规格0.3m*0.3m 2.清理基层0.3m*0.3m 3.拆除破损PVC管 50，0.6m 4.安装PVC管 50，0.6m 5.恢复地板砖，规格0.3m*0.3m | 处 | 9.00
26 | 01B006 | 洗漱池下积水 1.拆除地板砖 1m² 2.基层清理 1m² 3.防水涂料 1m² 4.砂回填 1m² 5.恢复地板砖 1m² 6.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 处 | 3.00
27 | 031004013001 | 更换冲水箱 1.拆除旧冲水箱、进水软管、下水连接配件 2.安装新冲水箱、连接进水管、排污接口，固定箱体调平校正，密封接缝，通水试压，检查有无渗水、漏水 | 套 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
五合校区新生宿舍维修
分部分项工程
28 | 01B001 | 墙面脱皮维修 | 间 | 383.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.根据现场抽查宿舍腻子脱落的情况，每间铲除腻子、刮腻子涂料平均值为11.14m²，墙面脏及变黑，单刷乳胶漆面积平均值为6.99m² 2.铲除脱落腻子粉 3.打磨原墙面 4.刮腻子粉二遍（防霉耐水腻子，品牌：参考“三棵树”） 5.刮乳胶漆二遍（参考“立邦”） 6.搭设轻便施工架 挪房间物品 7.人工清理卫生 8.单价包干 9.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里
29 | 01B002 | 拆后更换墙砖及地砖 1.切割地板 规格：400*250、300*300 2.贴瓷砖 规格：400*250、300*300 3.破除地板，卫生清理 4.材料二次搬运上楼，1项 5.渣料清理成堆、运至楼底 6.单价包干 7.包含渣石、其他垃圾清理外运 20公里 | 块 | 110
30 | 01B003 | 冲厕所时水从瓷砖冒水及冲水箱冲水时漏水 1.拆除地板砖，规格0.3m*0.3m 2.清理基层0.3m*0.3m 3.拆除破损PVC管 50，0.6m 4.安装PVC管 50，0.6m 5.恢复地板砖，规格0.3m*0.3m | 处 | 9.00
31 | 031004006001 | 拆后更换便盆 1.拆除损坏的便盆 | 套 | 7
32 | 01B004 | 阳台玻璃门维修 1.规格尺寸：0.68m*1.8m 2.材质：钢化玻璃 5mm厚 3.拆除旧玻璃更换新玻璃门 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
武鸣校区新生宿舍维修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
明秀校区新生宿舍维修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
五合校区新生宿舍维修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
武鸣校区新生宿舍维修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 394.19
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 394.19 | 分部分项工程费及措施项目费
明秀校区新生宿舍维修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 95.43
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 95.43 | 分部分项工程费及措施项目费
五合校区新生宿舍维修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 309.31
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 309.31 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
武鸣校区新生宿舍维修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
明秀校区新生宿舍维修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
五合校区新生宿舍维修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 | B-R.1 | 拆除原破损大理石洗手台 人工费 | 元
5 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
6 |  | ◆材料◆
7 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
8 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
9 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
10 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
11 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
12 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
13 | 030192001 | 圆钉 30~45 | kg
14 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
15 | 030313002 | 门碰珠 | 个
16 | 030501003 | 拉手 75 | 个
17 | 030502001 | 抽屉轨道 | 副
18 | 031345001 | 钢锯条 | 根
19 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
20 | 040301001 | 砂(综合) | 
21 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
22 | 050101001 | 木材(综合) | 
23 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
24 | 050501001 | 胶合板3mm | ㎡
25 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡
26 | 050501012 | 胶合板18mm | ㎡
27 | 081101001 | 人造大理石板（综合） | ㎡
28 | 130132001 | 油灰 | kg
29 | 133901001 | 防腐油 | kg
30 | 140702001 | 机油（综合） | kg
31 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
32 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
33 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
34 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
35 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
36 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个
37 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
主要材料及价格表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
39 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
40 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
41 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
42 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
43 | B-C.1 | 拆后更换墙砖及地砖 材料费 | 块
44 | B-C.2 | 冲厕所时水从瓷砖冒水 材料费 | 处
45 | B-C.2 | 冲厕所时水从瓷砖冒水及冲水箱冲水时漏水 材料费 | 项
46 | B-C.3 | 阳台玻璃门维修 材料费 | 个
47 | B-C.3 | 拆除原有玻璃窗 材料费 | 元
48 | B-C.4 | 宿舍腻子脱落维修 材料费 | 间
49 | B-C.4 | 宿舍腻子脱落维修 材料费 | 间
50 | B-C.4 | 宿舍腻子脱落维修 材料费 | 间
51 | B-C.5 | 走廊天面渗水（大门外） 材料费 | 项
52 | B-C.6 | 宿舍腻子脱落维修 材料费 | 间
53 | B-C.7 | 走廊天面渗水（大门外） 材料费 | 项
54 | B-C.8 | 安装更换玻璃窗扇 材料费 | 元
55 | C00010160 | 其他材料费 | 元
56 |  | ◆主材◆
57 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个
58 | 212502000.1 | 蹲式大便器高水箱 | 个
59 | 213301000.1 | 水嘴 | 个
60 | 213301000.2 | 水嘴 | 个
61 | 213316003.1 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
62 | 213316003.2 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
63 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根
64 | 213320000.2 | 大便器冲洗管 | 根
65 | B-Z.3 | 洗漱池下积水 主材费 | 元
66 | Z210901000.1 | 安装不锈钢洗水盆 | 个
67 |  | ◆机械台班组成◆
68 | 341103001 | 电 | kW·h
69 | 994701004 | 折旧费 | 元
70 | 994701005 | 检修费 | 元
71 | 994701006 | 维护费 | 元
72 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
73 |  | ◆机械◆
74 | 992101002 | 木工圆锯机 直径600mm | 台班
主要材料及价格表
工程名称:南宁师范大学2026年暑假三个校区新生宿舍维修工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 992102001 | 木工平刨床 刨削宽度300mm | 台班
76 |  | 合 计